**叙永县城老旧城区管网改造工程（第三批）管材及管件采购项目**

**补遗02号**

致各潜在投标人：

一、将本项目最高限价5359481.89元（含税价）（大写：伍佰叁拾伍万玖仟肆佰捌拾壹元捌角玖分）修正为：5359465.1元（含税价）（大写：伍佰叁拾伍万玖仟肆佰陆拾伍元壹角）。

二、将招标文件第五章招标项目技术、服务内容条款及其他商务要求、第六章投标文件格式七、分项报价明细表的表格修正为：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单项控制价（元） | 合计（元） |
| 1 | 双金属螺旋涂塑钢管（内外涂塑） De630\*10 | m | 5068 | 982.78 | 4980729.04 |
| 2 | 90°弯头 DN600 | 个 | 1 | 2841.82 | 2841.82 |
| 3 | 120°弯头 DN600 | 个 | 1 | 3467.41 | 3467.41 |
| 4 | 135°弯头 DN600 | 个 | 5 | 3527.41 | 17637.05 |
| 5 | 150°弯头 DN600 | 个 | 17 | 4099.09 | 69684.53 |
| 6 | 三通 DN600\*600\*600 | 个 | 1 | 3367.59 | 3367.59 |
| 7 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 | 6 | 813.5 | 4881 |
| 8 | 铸铁井盖井座 φ800直径800 三防DN400 | 套 | 11 | 539.17 | 5930.87 |
| 9 | 预埋防水套管 DN600 | 个 | 14 | 421.7 | 5903.8 |
| 10 | 蝶阀 DN600 | 个 | 4 | 6834.05 | 27336.2 |
| 11 | 碳钢法兰 DN600 | 副 | 8 | 1023.79 | 8190.32 |
| 12 | 伸缩接头 DN600 | 个 | 8 | 4463.94 | 35711.52 |
| 13 | 排气阀 DN80 | 个 | 3 | 456.19 | 1368.57 |
| 14 | 碳钢法兰 DN80 | 副 | 6 | 165.14 | 990.84 |
| 15 | 双金属螺旋涂塑钢管（内外涂塑）DN200 | m | 8 | 259.16 | 2073.28 |
| 16 | 三通 DN600\*600\*200 | 个 | 4 | 3331.26 | 13325.04 |
| 17 | 排泥阀 DN200 | 个 | 4 | 1848.03 | 7392.12 |
| 18 | 碳钢法兰 DN200 | 副 | 8 | 297.64 | 2381.12 |
| 19 | 无缝钢管 D57×3.5 | m | 38 | 33.5 | 1273 |
| 20 | 无缝钢管 D42.5×3.5 | m | 91 | 23.36 | 2125.76 |
| 21 | 无缝钢管 D108×4 | m | 4 | 72.44 | 289.76 |
| 22 | 碳素钢板卷管给水管道安装D1020\*10 | m | 6 | 1308.04 | 7848.24 |
| 23 | 碳钢法兰DN1000 | 副 | 2 | 2900.08 | 5800.16 |
| 24 | 碳素钢板卷管给水管道安装 D325 | m | 12 | 395.2 | 4742.4 |
| 25 | 碳钢法兰DN300 | 副 | 2 | 202.96 | 405.92 |
| 26 | 碳素钢板卷管给水管道安装 D820 | m | 12 | 1016.17 | 12194.04 |
| 27 | 碳钢法兰DN800 | 副 | 2 | 1336.96 | 2673.92 |
| 28 | 碳素钢板卷钢管 D520\*10 | m | 16 | 622.41 | 9958.56 |
| 29 | 碳钢法兰DN500 | 副 | 1 | 509.06 | 509.06 |
| 30 | 钢制45°弯头 DN300 | 个 | 4 | 313.69 | 1254.76 |
| 31 | 钢制45°弯头 DN500 | 个 | 5 | 713.71 | 3568.55 |
| 32 | 钢制45°弯头 DN800 | 个 | 2 | 1764.42 | 3528.84 |
| 33 | 盲堵 DN800 | 个 | 2 | 3122.56 | 6245.12 |
| 34 | 铸铁伸缩节 DN800 | 个 | 2 | 9483.37 | 18966.74 |
| 35 | 铸铁伸缩节 DN500 | 个 | 1 | 3241.11 | 3241.11 |
| 36 | 铸铁伸缩节 DN300 | 个 | 2 | 1365.65 | 2731.3 |
| 37 | 刚性防水套管 DN300 | 个 | 1 | 225.35 | 225.35 |
| 38 | 刚性防水套管 DN800 | 个 | 1 | 828.2 | 828.2 |
| 39 | 刚性防水套管 DN500 | 个 | 1 | 457.04 | 457.04 |
| 40 | 同心渐扩管 DN300\*800 | 个 | 2 | 1036.96 | 2073.92 |
| 41 | 钢制三通 DN800\*800 | 个 | 4 | 2453.35 | 9813.4 |
| 42 | 偏心异径管 DN800\*600 | 个 | 1 | 1353.48 | 1353.48 |
| 43 | 同心渐扩管 DN500\*800 | 个 | 1 | 1155.36 | 1155.36 |
| 44 | 铸铁缓开缓闭式止回阀 DN800 | 个 | 2 | 16286.92 | 32573.84 |
| 45 | 铸铁电动法兰蝶阀 DN800 | 个 | 2 | 12116.17 | 24232.34 |
| 46 | 铸铁电动法兰蝶阀 DN500 | 个 | 1 | 5626.05 | 5626.05 |
| 47 | 铸铁逆止阀 DN80 | 个 | 1 | 476.63 | 476.63 |
| 48 | 水泵出水管DN75 | m | 2 | 33.53 | 67.06 |
| 49 | 水泵出水管DN75管件 | 个 | 1 | 13.07 | 13.07 |
| 合计（元） |  |  |  | 5359465.1 |

 四川沪华建筑工程有限公司

 2022年11月18日